Príloha č. 1 k  Metodickému pokynu  č. KMCO –197/CO-2008

VZOR

P L Á N

núdzového zásobovania pitnou vodou

v období krízovej situácie v obci ..................................

- Zhodnotenie situácie

1. Obec ............. zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom

( vlastným verejným vodovodom v obci) ktorého prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti ( názov vodárenskej spoločnosti). Celková kapacita verejného vodovodu je ....l /sek, celkový počet zásobovaných je   .........    obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú

( ak sa takého nachádzajú) súkromné studne v celkovom množstve .....ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.

Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:

a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

b/	kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a  jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

c/	mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u  ............. obyvateľov resp. všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre    ....  obyvateľov na území ............  obce resp. na celom území obce.

3. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom v obci ohrozená aj:

1/  potravinárska výroba u ........... , ktoré sú vybrané za subjekty hospodárskej mobilizácie,

2/  stravovacie zariadenia v obci, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov v................

3/  živočíšna výroba v družstve, ktoré zásobuje obec .............( ak zásobuje)

- Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1/  rozvozom pitnej vody v cisternách do určeným miest výdaja ( výdajní). Obec ..... disponuje ... cisternovými súpravami na pitnú vodu resp. .. ks zásobníkov pitnej vody a na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce).

2/ rozvozom balenej pitnej vody do lokalít ( vymedziť ulice, výdajne a počet takto zabezpečovaných obyvateľov). Pitnú vodu na základe zmluvy dodá ...... spoločnosť priamo do výdajne pitnej vody.

3/ použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontrole  (tento variant je použiteľný len v obciach  s prevahou rodinných domov. Nie je použiteľný pre mestá s vysokou hustotou obyvateľstva.).

- Organizácia núdzového zásobovania

  - Určenie výdajní pitnej vody

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1 : ( umiestnenie, kapacita, forma výdaja, harmonogram výdaja)

Výdajňa č. 2 :

Výdajňa č. n :

  - Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Výdajňa č. 1 : obyvatelia ulíc ......, za výdaj zodpovedá .........., ,

Výdajňa č. 2 :

Výdajňa č. n :

  - Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/   Pre koordináciu a spolupráci s ObÚ :

b/   Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody:

  - Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.

Na území obce pôsobí:

Pekáreň ......., ktorá zásobuje obyvateľov obce pekárenskými výrobkami. Nie je zatiaľ subjektom hospodárskej mobilizácie a pre zabezpečenie výroby pekárenských výrobkov potrebuje  .... litrov vody denne.

Mäsiarstvo ........ , zásobuje obyvateľstvo obce mäsom a mäsové výrobky. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje .... litrov vody denne.

Reštaurácia ( vývarovňa) zabezpečuje stravovanie ...... pre subjekty hospodárskej mobilizácie a pre dôchodcov.

Zdravotnícke zariadenie:  ambulancia pre deti a dorast, ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia. Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje ..... litrov vody denne.

Odber pitne vody si pekáreň, mäsiarstvo aj reštaurácia zabezpečia vlastnými silami vo výdajni č., pitnú vodu do zdravotníckeho zariadenia zabezpečí ( obec alebo iný subjekt).

  - Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a  predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania potnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

- Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce, ktoré vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

V.  Prílohy

V tejto časti obec uloží zmluvy, Menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce, zoznam subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo obce a druhopisy dokumentácie výdajní pitnej vody.

# Príloha č. 2 k Metodickému pokynu  č. KMCO –197/CO-2008

###### VZOR

###### Prehľad minimálnej potreby pitnej vody

pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva

v obci ...................................

na prvé 3 dni núdzového stavu

Pozn.   potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §3 ods. 4 Vyhl.  č.259/2005 Z. z.

pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov

- množstvo pitnej vody balenej á 5  l

| subjekt | počet zásobovaných osôb / | množstvo balení v 1. deň (ks) | množstvo pitnej vody v 2. deň | množstvo pitnej vody v 3. deň | množstvo pitnej vody v nasl. dni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdajňa č. 1 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 2 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 3 | 1800 | 1800 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 4 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 5 | 1602 | 1602 | - | - | – |  |
| Výdajňa č. 6 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 7 | 1350 | 1350 | - | - | - |  |
|  |  |  | - | - | - |  |
| Celkom: | 12 750 | 12750 | - | - | - |  |

Pozn.  	Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od           veľkoobchodu,  predajne alebo iného dodávateľa.

Množstvo balení sa prepočíta podľa  obsahu balenia.

Príloha č. 3 k Metodickému pokynu  č. KMCO-197/CO-2008

###### VZOR

###### Prehľad o výdajniach pitnej vody

pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva

v obci ...................................

| Výdajňa č. | ###### Dislokácia | Kapacita zásobníka pitnej vody | Počet zásobovaných osôb | Druh zásobníka 1-stacionárny pevný, 2-mobilný(cisterna), 3-skladací |  | ###### Určená pre obyvateľstvo ulíc, m. č. , | Čas výdaja od-do | Výdaj vody zabezpečí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horova 45 | 5000 | 1000 | 1 | stacionárny | Horova, Lietavská, Krátka |  |  |
| 2 | Kvetná 11,13 | 12000 | 2500 | 2 | 1x CAS | Sídlisko Kvetná |  |  |
| 3 |  | 10000 | 2000 | 2 | 2x príves |  |  |  |
| 4 |  | 2500 | 500 | 3 | 5xsklad.á500l |  |  |  |
| 5 |  | 500 | 100 | 3 | skladací 500l |  |  |  |

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania

Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov

###### Príloha č. 4  k Metodickému pokynu  č. KMCO –197/CO-2008

###### VZOR

PREHĽAD

o vydanej pitnej vode

dňa:........................................

| Por. číslo | Meno Priezvisko | Bydlisko ulica, č. domu | Množstvo pitnej vody | Podpis prevzatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |